ПРОГРАММА

Муниципального общеобразовательного  учреждения «СОШ № 67»

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПРОГРАММА

Муниципального общеобразовательного  учреждения «СОШ № 67» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| Согласовано Наименование учредителя учреждения Руководитель ФИО «_____»___________2011 г. | Утверждаю Наименование учреждения Руководитель ФИО «_____»___________2011 г. |
| --- | --- |

Паспорт программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 67» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 67» |
| Цели и задачи программы | Основные цели: - создание условий для эффективного использования энергоресурсов; Основные задачи: - проведение оценки фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов; -сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг. |
| Срок реализации программы | 2011 – 2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | - проведение энергетического обследования объекта с целью определения его энергоэффективности в срок до 31 декабря 2012 года; - осуществление организационных и технических мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; - разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. |
| Исполнитель программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 67» |
| Объемы финансирования программы | 2011 год - ___223700__ руб. 2012 год - ___368700__ руб. 2013 год - ___223700__ руб. 2014 год - __223700___ руб. Итого за 2011-2014 годы- _1039,600___ тыс. руб. |
| Источники финансирования программы | 2011 год: _223700__ руб.- источник финансирования Бюджет МО «Город Саратов»; 2012 год: _368700__ руб.- источник финансирования Бюджет МО «Город Саратов»; 2013 год: _223700__ руб.- источник финансирования; Бюджет МО «Город Саратов»; 2014 год: _223700__ руб.- источник финансирования; Бюджет МО «Город Саратов»; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации программы будет обеспечено: - снижение к 2015 г. на 15 % потребления энергоресурсов (по сравнению с показателями 2009 года в натуральном выражении, в сопоставимых условиях). |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Кировского района МО «Город Саратов» |

- Анализ текущего состояния энергосбережения

и энергетической эффективности

|  | Вид потребляемого энергоресурса, единица измерения |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия | Электри-ческая энергия, кВт*ч | Водопот-ребление, куб. м | Газ, куб. м |
|  | Гкал | куб. м |  |  |  |
| Поставщик | ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» | ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей | МУПП «Саратовводо канал» | - |
| Дата установки приборов учета | 2002г. | 2009г. | 22.08.2003г |  |
| Потребление энергоресурсов: |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 816,8 | 0 | 196000 | 3294 | - |
| 2009 г. | 889,4 | 27 | 167200 | 4400 | - |
| 2010 г. | 1080,5 | 612 | 138693 | 4822 | - |
| Удельное потребление энергоресурсов в 2009 г. | Гкал/ кв. м 0,16 | куб.м/чел. 0,02 | кВт.ч/чел. 131,97 | куб.м/чел. 3,47 | куб.м/ кв.м - |

- Параметры, влияющие

на энергосбережение и энергетическую эффективность

| Наименование параметра | Количественная и качественная характеристика объекта |
| --- | --- |
| Общая площадь, кв. м | 5515,1 |
| Год постройки | Основное здание -1887г Пристройка – 1988г |
| Фундамент | Основное здание –бутовый ленточный с кирпичным цоколем Пристройка –бетонный ленточный |
| Стены | Основное здание -кирпич Пристройка - кирпич |
| Кровля | Основное здание- стропилы-деревянные, кровля- металлическая Пристройка-перекрытие –железобетонное , Кровля- рубероид |
| Капитальный ремонт | Основное здание -2004г |
| Энергосберегающие окна | 85% от общего числа окон |
| Утепление фасада | (нет) |
| Энергосберегающие лампы | 90% (от общего числа ламп) |
| Возможность регулирования потребления теплоэнергии в помещениях объекта (в автоматическом или ручном режиме) | нет |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления | есть |
| Состояние трубопроводов и радиаторов систем отопления | удовлетворительное . физический износ 45%; год проведение ремонта -1997г |
| Состояние системы электроснабжения | удовлетворительное состояние системы, год проведения последнего ремонта- 2005г |
| Состояние системы водоснабжения и канализации | удовлетворительное состояние системы, год проведения последнего ремонта-2005г. |
| Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | нет |
| Наличие сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий | есть |
| Энергетическое обследование объекта | нет |
| Энергетический паспорт объекта | нет |